## Отчет
Реестр контрольных мероприятий
№ п/п | № мероприятия в реестре | Дата (период) проведения проверки | Орган, осуществляющий проверку | Предмет проверкипроверяемый периодвид проверкиоснование проверкиоснование для внеплановой проверки | Результат проверки; акт проверки | № | Нарушения | Статус нарушений
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
1 | 1031 | с 28.04.2016 по 29.04.2016 | МЧС РФ | выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 27.04.2016 № 210 контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24.07.2013 г. № 296/1/1 | Нарушения выявлены Акт проверки от 29.04.2016 № 210 Устранения | 1 | Допущено хранение горючих материалов и размещение иных хозяйственных помещений в подвальном этаже, не изолированном противопожарными преградами от общей лестничной клетки. | Устранено
[6 empty] | 2 | Помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на втором этаже и мезонине людей. | Подлежит устранению
[6 empty] | 3 | На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см. отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трёх. | Подлежит устранению
2 | 1593 | с 26.04.2016 по 12.05.2016 | ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ | Соблюдение трудового законодательства Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Уведомление от 25.04.2016 № КЦ-13-06-75/6 | Нарушения выявлены Акт проверки от 12.05.2016 № б/н Устранения | 1 | Коллективный договор в учреждении отсутствует | Устранено
[6 empty] | 2 | В нарушение статьи 91 ТК РФ в ПВТР при указанном графике работы, а именно с 9:00 до 18:00 с перерывом для отдыха и питания с 13:00 до 13:45, продолжительность рабочего времени в течение пятидневной рабочей недели составляет свыше 40 часов. | Устранено
[6 empty] | 3 | В нарушение статей 101, 102 ТК РФ в ПВТР не отражены ненормированный режим рабочего времени, а также работа в режиме гибкого рабочего времени. | Устранено
[6 empty] | 4 | В нарушение статьи 119 ТК РФ в ПВТР отсутствует указание о предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам с ненормированным рабочим днем. | Устранено
[6 empty] | 5 | В нарушение статьи 86 ТК РФ работники и их представители не ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также их права и обязанности в этой области. | Устранено
[6 empty] | 6 | Положение об аттестации работников в учреждении отсутствует. Данный документ не является обязательным. | Устранено
[6 empty] | 7 | Документы, подтверждающие согласование назначения заместителя директора по развитию музея, заместителя директора по финансово-хозяйственной деятельности, главного бухгалтера, в учреждении отсутствуют, поскольку, со слов директора, данное согласование происходило до ее назначения на должность в устной форме в окружном Управлении культуры, а именно в 2008 и 2012 годах, | Устранено
[6 empty] | 8 | В нарушение Указаний Госкомстата личные карточки Т-2 фактически не ведутся. | Устранено
[6 empty] | 9 | В нарушение Правил при заполнении трудовых книжек допускаются сокращения. | Устранено
[6 empty] | 10 | В нарушение статьи 57 ТК РФ в большинстве трудовых договоров не указаны трудовая функция, дата начала работы, место работы | Устранено
[6 empty] | 11 | В нарушение статей 57, 100 ТК РФ для работников, работающих по скользящему графику, не установлен график предоставления выходных дней. | Устранено
[6 empty] | 12 | В нарушение статьи 59 ТК РФ при заключении срочных трудовых договоров не указываются основания для их заключения. | Устранено
[6 empty] | 13 | В нарушение постановления Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-1111 "О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы" сотрудники не переведены на новую систему оплаты труда и трудовые договоры не перезаключены в форме эффективного контракта. | Устранено
[6 empty] | 14 | В нарушение Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н, приказа Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. № 402\n(ред. от 7 апреля 2009 г.) "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте" медицинское обследование работников в учреждении не проводится.\n | Устранено
[6 empty] | 15 | В нарушение абзаца 7 части 1 статьи 65 ТК РФ, частей 1, 3 статьи 351.1 ТК РФ не все лица, осуществляющие работу с детьми, при приеме на работу не представили работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. | Устранено
[6 empty] | 16 | В нарушение Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №719 "Об утверждении Положения о воинском учете", пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в 2015 году воинский учет граждан в учреждении не велся. | Устранено
[6 empty] | 17 | Кодекс этики в учреждении отсутствует. | Устранено
3 | 3281 | 21.03.2017 | МЧС РФ | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 15.03.2017 № 95 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 210/1/1 от 29.04.2016 г. | Нарушения выявлены Акт проверки от 21.03.2017 № 95 Устранения Адм. правонарушения | 1 | Допущено хранение горючих материалов и размещение иных хозяйственных помещений в подвальном этаже, не изолированном противопожарными преградами от общей лестничной клетки | Устранено
[6 empty] | 2 | Помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на втором этаже и мезонине людей | Подлежит устранению
[6 empty] | 3 | На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трёх | Подлежит устранению
4 | 3288 | с 16.11.2017 по 07.12.2017 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) | Соблюдение обязательных требований; проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 01.11.2017 № 01-23-00206 | Нарушения выявлены Акт проверки от 07.12.2017 № 01-23-00206 Устранения | 1 | в помещениях учреждения отмечается скопление посторонних предметов (коробок, сумок, и пр.), что препятствует свободному доступу с целью исключения условий для укрытия грызунов | Устранено
[6 empty] | 2 | В помещениях (административных, подсобных, коридорах и др.) нарушено покрытие пола, стен, дверных проемов, трещины в стенах, отсутствуют условия для проведения качественной уборки и дезинфекции помещений. Часть помещений требуют проведения ремонта | Устранено
[6 empty] | 3 | Не организован и не проводится контроль за качеством уборки помещений: персонал (уборщицы) не владеет правилами уборки помещений, использования и применения дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке. Уборка помещений проводится некачественно, отмечается скопления пыли на вентиляционных решетках | Устранено
[6 empty] | 4 | Не осуществляется, v производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе посредством проведения лабораторных исследований, не представлены результаты лабораторных исследований параметров микроклимата, уровней освещенности, качества питьевой воды и др. | Устранено
[6 empty] | 5 | Подсобное помещение для хранения дезинфицирующих средств не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией | Устранено
[6 empty] | 6 | Не обеспечено, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров сотрудников, находящихся в контакте с вредными опасными веществами и производственными факторами | Устранено
[6 empty] | 7 | Отсутствует вакцинация от кори и дифтерии у 34 сотрудников подлежащих вакцинации | Устранено
[6 empty] | 8 | Отсутствует специфическая профилактика (вакцинация) у 9 сотрудников подлежащих вакцинации против гриппа | Устранено
[6 empty] | 9 | Уровни искусственной освещенности на рабочих местах: менеджера по культурно-массовому досугу в кабинете №4, начальника экспозиционно-выставочного отдела в кабинете №3, заместителя директора по общим и техническим вопросам в кабинете №5 не соответствуют требованиям СанПиН | Устранено
5 | 3302 | с 20.11.2017 по 15.12.2017 | Министерство культуры Российской Федерации | Фактическая оценка на месте исполнения ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой"обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов, а также анализ сведений, содержащихся в документах ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой". Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 23.10.2017 № 67-Р | Нарушения выявлены Акт проверки от 15.12.2017 № 69 Устранения | 1 | Сейф. в котором хранятся музейные предметы, содержащие драгоценные металлы, не оборудован охранной сигнализацией. | Устранено
[6 empty] | 2 | Не осуществляется страховое копирование основной учетной документации. | Устранено
[6 empty] | 3 | В строке 17 формы федерального статистического наблюдения 8-НК не отображены сведения о драгметаллах. | Устранено
6 | 4030 | 17.01.2018 | МЧС РФ | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 10.01.2018 № 2 Исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.03.2017 № 95/1/1 | Нарушения выявлены Акт проверки от 17.01.2018 № 2 Адм. правонарушения | 1 | Помещения 2-го этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже и мезонине людей. | Подлежит устранению
[6 empty] | 2 | На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех. | Подлежит устранению
7 | 4032 | с 21.05.2018 по 01.06.2018 | Министерство культуры Российской Федерации | Анализ сведений, содержащихся в документах ГБУК г.Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой", являющегося хранилищем памятников материальной и духовной культуры, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, и мер, принятых ГБУК г.Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" для исполнения требований предписания Управления Минкультуры России по ЦФО от 15 декабря 2017 г. № 39-П Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Распоряжение от 18.04.2018 № 38-Р Контроль за исполнением ранее выданного Управлением Минкультуры России по ЦФО предписания об устранении выявленных нарушений от 15 декабря 2017 г. № 39-П | Нарушения не выявлены Акт проверки от 01.06.2018 № 41 | Нет нарушений
8 | 4100 | с 15.02.2018 по 07.03.2018 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Распоряжение от 06.02.2018 № 02-23-00049 Контроль выполнения предписания должностного лица об устранении нарушений санитарных требований № 01-23-00206 от 07 декабря 2017 года | Нарушения не выявлены Акт проверки от 07.03.2018 № 02-23-00049 | Нет нарушений
9 | 4414 | 04.10.2018 | МЧС РФ | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 27.09.2018 № 426 Исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17.01.2018 № 2/1/1 | Нарушения выявлены Акт проверки от 04.10.2018 № 426 Адм. правонарушения | 1 | помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию. | Подлежит устранению
[6 empty] | 2 | На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех. | Подлежит устранению
10 | 4640 | с 10.12.2018 по 14.12.2018 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | Соблюдение обязательных требований. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 16.11.2018 № 5002-р | Нарушения выявлены Акт проверки от 14.12.2018 № 2.2/89/609 Устранения Адм. правонарушения | 1 | Не организована эксплуатация электроустановок потребителя. Не представлены документы, подтверждающие создание у потребителя собственной энергослужбы, укомплектованной соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. Не представлен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией. | Устранено
[6 empty] | 2 | Потребитель не представил списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок. | Устранено
[6 empty] | 3 | Частично не представлены сертификаты соответствия на электрооборудование и бытовые электроприборы. | Устранено
[6 empty] | 4 | Потребитель не ведет оперативный журнал. | Устранено
[6 empty] | 5 | Потребитель не ведет журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. | Устранено
[6 empty] | 6 | Потребитель не ведет журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок. | Устранено
[6 empty] | 7 | Потребитель не ведет журнал или картотеку дефектов и неполадок на электрооборудовании. | Устранено
[6 empty] | 8 | Потребитель не ведет журнал учета электрооборудования. | Устранено
[6 empty] | 9 | Оборудование распределительных устройств (панели вводно-распределительного устройства, щиты освещения, щиты распределительные) не очищаются периодически от пыли и грязи. | Устранено
[6 empty] | 10 | Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство организации, отвечающий установленным требованиям. | Устранено
[6 empty] | 11 | Не назначен ответственный за электрохозяйство организации, отвечающий установленным требованиям. | Устранено
11 | 4993 | 27.03.2019 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | Выполнение предписания органа государственного контроля (надзора). Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 14.02.2019 № 457-р Контроль исполнения ранее выданного предписания от 14 декабря 2018 г. № 2.2/89/609 | Нарушения не выявлены Акт проверки от 28.03.2019 № А-457-р | Нет нарушений